## Hoja1
Ítem | Descripción | Cantidad por gabinete
1 | Caja módulo exterior individual Molveno línea Atenea | 25
2 | Módulo tomacorriente tres en línea con seguro compatible con el ítem 1 | 25
3 | Tablero exterior porta llaves termomagnéticas y diferencial 4 módulo DIN con tapa | 1
4 | Bornera 35mm | 1
5 | Interruptor diferencial de 2 polos 25A sensibilidad de 30mA | 1
6 | Interruptor termomagnético de 2 polos 20A | 1
8 | Cable bajo goma 3X2 mm blanco (en metros) | 6
9 | Cable bajo goma 2X2 mm blanco (en metros) | 1
10 | Rejilla ventilador 4.7" metal | 2
11 | Ventilador 4.7" con ruleman 220v | 1
13 | Ficha schuko 20A blanco | 1
14 | Grampa cable compatible con item 8 | 5
15 | Ducto compatible con item 8 | 0,25 mts
16 | Prensa estopa 16mm | 1
17 | Regleta universal (de 12 unidades) | 0.3
18 | Luz LED piloto 22mm color verde 220v (link) | 1
* Importante: Toda la tornillería necesaria para fijar todos los elementos en el gabinete cargador deberán estar contemplados en la cotización.