## Hoja 1
LISTA DE VERIFICACIÓN GABINETE MULTICARGADOR
I. DATOS DEL LOTE
Equipo | Producción total (unidades) |  | Muestra (Unidades) | Máx. Muestras Rechazadas | Nivel de Inspección (Normal o Menor Discriminación) | Tipo de Inspección (Normal o Estricta) | Proveedor
Gabinete multicargador
II. DATOS DE LA PRUEBA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN (prueba o ensayo) |  |  |  |  | ASOCIADO A: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A – Integridad Física
| 1 | Se deben respetar la disposición y espacios detallados en el documento de Diagrama eléctrico |  |  |  | VISUAL
| 2 | Zapatillas instaladas correctamente y en el lugar |  |  |  | VISUAL
| 3 | Distribución correcta de las bocas en la zapatilla |  |  |  | VISUAL
| 4 | Ventilador presente y con las rejillas de seguridad |  |  |  | VISUAL
| 5 | Luz piloto instalada y aislada correctamente |  |  |  | VISUAL
| 6 | Cable de alimentación presente y en buen estado, sin cortes, cintas, añadiduras o magulladuras. |  |  |  | VISUAL
| 8 | Cable de alimentación fijado con prensa estopa. |  |  |  | VISUAL
| 9 | Tablero instalado y completo con interrumptor termo magnético, interruptor diferencial y bornera. |  |  |  | VISUAL
| 10 | Cables en buen estado, sin cortes, cintas, añadiduras o magulladuras. |  |  |  | VISUAL
| 11 | Todos los cables con alivio de tensión en pasadisos verticales |  |  |  | VISUAL
| 12 | No se debe evidenciar conductores sin aislar ni expuestos. |  |  |  | VISUAL
| 13 | Se debe respetar el espaciado interelectrico de los conductores |  |  |  | VISUAL
B – Limpieza
| 1 | No se deben encontrar filmentos de conductores, restos de aislantes o restos de cables. |  |  |  | VISUAL
| 2 | No se deben encontrar restos de pegamentos aislantes |  |  |  | VISUAL
| 3 | No se debe encontrar marcas hechas con marcador indeleble ni etiquetas diferentes a las de origen |  |  |  | VISUAL
| 4 | No se deben encontar marcas generadas por herramientas corto-punzantes |  |  |  | VISUAL
C – Test funcional
Encendido | 1 | Al conectar el equipo, se pueden encender ambos interruptores en el tablero. |  |  |  | CALIDAD
| 2 | Al encender los interruptores se enciende el FAN y el LED piloto. |  |  |  | CALIDAD
| 3 | Al presionar el boton de prueba del interruptor diferencial, el mismo debe actuar e interrumpir el circuito. |  |  |  | CALIDAD
| 5 | Verificación de funcionamiento de las cajas. Para ello: -Verificar con el piloto que todos los tomacorrientes estén alimentados. |  |  |  | CALIDAD
| 6 | Verificación de sentido de giro del FAN. Debe extraer el aire del interior del equipo. |  |  |  | CALIDAD