## OBRA PLANTA BAJA CEIBAL
RUBRADO OFICINAS CEIBAL
AGOSTO 2023
OBRAS PARTICULARES
| RUBRO | DESCRIPCION | unidad | cantidad | $ unitario | $ total | monto imp.
1 | IMPLANTACION
1.1 |  | Relevamiento de planta y verificación niveles altimétricos | gl
1.2 |  | Replanteo general e implantación de obra | gl
1.3 |  | Señalización y protección para terceros | gl
2 | DEMOLICIONES | Ver en lámina AL001 - Demolición (info para metrar en archivo dwg según plano)
2023-01-02 |  | Desmonte de Tabique existente | m2
2023-02-02 |  | Desmonte de tabique de yeso existente en mampara (pretil o antepecho) | m2
2023-03-02 |  | Remover Pavimento cerámico existente | m2
2023-04-02 |  | Remover Pavimento microcerámico existente | m2
2023-05-02 |  | Remover Pavimento moquette existente | m2
2023-06-02 |  | Remover Cielorraso Armstrong existente | u
2023-07-02 |  | Desmonte de mesada con pileta existente | u
2023-08-02 |  | Retiro de puertas de Carpintería (algunas a reutilizar - ver planilla) | u
2023-09-02 |  | Retiro de Mamparas de vidrio fijo (algunas a reutilizar - ver planilla) | u
3 | ALBAÑILERÍA | Ver en lámina AL002 - Albañilería (info para metrar en archivo dwg según plano)
2023-04-03 |  | Suministro y colocación de tabiques de yeso con aislación | m2
2023-06-03 |  | Instalación de mamparas de Vidrio (se utilizarán las que previamente se retiraron - reubicación según planilla) | u
2023-07-03 |  | Suministro e instalación de mesada con pileta | gl
4 | ABERTURAS | Ver en lámina AL002 - Albañilería y planillas de aberturas
3.1 | MAMPARAS - suministro y colocación | MV01 (según planilla) | u
3.2 |  | MV02 (según planilla) | u
3.3 |  | MV03 (según planilla) | u
3.4 |  | MV04 (iz) (según planilla) | u
3.5 |  | MV04 (d) (según planilla) | u
3.6 |  | Instalación de puertas (se utilizarán las que previamente se retiraron - reubicación según planilla) | u
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Ver en lámina EL001- Existente / EL002- Re- ubicación y Nuevo
4.1 |  | Trabajos en tableros existentes | gl
4.2 |  | Reubicación de Tablero D | gl
4.3 |  | Reubicación de Bajadas | u
4.4 |  | Re canalizaciones y nuevas canalizaciones de potencia embutidas | gl
4.5 |  | Tendido de bajadas tabicadas (electrica y datos) | gl
4.6 |  | T1 (Tomacorriente tres en línea) | u
4.7 |  | P1 (1 toma schuko + 1 toma tres en línea + 1 puestos de datos) | u
4.8 |  | Caja estanca para piso | u
4.9 |  | Re ubicación de señaletica de salida de emergencia | u
4.10 |  | Toma para conexión de unidades de aire acondicionado | u
6 | INSTALACIÓN TENSIONES DEBILES
5.1 |  | Desmontaje y montaje de cablados | gl
5.2 |  | Tendido de cableado de datos en canalizaciones existentes | gl
5.3 |  | Puestos de trabajo de datos (2 RJ45) incluyendo ducto ejecutivo | u
5.4 |  | Certificacion final de la instalacion | gl
7 | PAVIMENTOS
2023-01-07 |  | Suministro y colocación de Piso cerámico | m2
2023-02-07 |  | Suministro y colocación de Piso microcemento | m2
2023-03-07 |  | Suministro y colocación de alfombra moquette | m2
7.4 |  | Suministro y colocación de piso vinilico tipo clic | m3
8 | CIELORRASO
8.1 |  | Suministro y colocacion de cielorraso de placa de yeso cenefa segun recaudo gráfico | m2
8.2 |  | Suministro y colocacion de cielorraso de placas desmontables Amstrong igual al existente | m2
9 | PINTURA
9.1 |  | Enduidos , fondo sellador y pintura de cerramientos verticales nuevos | m2
9.2 |  | Enduidos interiores y pintura en cielorrasos nuevos | m2
9.3 |  | Pintura genetal en cerramientos verticales existentes | m3
10 | ZOCALOS
2023-01-10 |  | Colocación de zocalo en mdf pintado | ml
10.2 |  | Colocación de zocalo en pvc en box vc | ml
11 | INSTALACIÓN SANITARIA
11.1 | DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS | Ejecución de cañerías de desagües para reubicacion de cocina | gl
2023-02-11 | ABASTECIMIENTO | Tendido de cañería de abastecimiento desde punto de conexión hasta cada toma | gl
12 | ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y VENTILACION | Adecuacion de aires y ventilacion
2023-01-12 |  | Coordinacion con subcontrato Ceibal | u
13 | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | Adecuacion del sistema existente
13.1 |  | Coordinacion con subcontrato Ceibal - sistema de detección y alarma de incendios con todos sus elementos | gl
14 | DESMOVILIZACION Y LIMPIEZA
14.1 |  | Desmovilización general de la obra | gl
14.2 |  | Limpieza general | gl
14.3 |  | Limpieza fina de obra para entrega final | gl
15 | RECAUDOS CONFORME A OBRA
15.1 |  | Planos conforme a obra versión digital (DWG) Albañilería, Instalación eléctrica, Instalación sanitaria, | gl
15.2 |  | Manuales de uso | gl
16 | GASTOS GENERALES
16.1 |  | Gastos Generales | gl
16.1 |  | Asesores (Tec. prevencionista, estructura, etc..) Desglosar por rubro. | gl
| SUB TOTAL OBRAS (sin iva) $ |  |  |  |  | 0
| IVA |  |  |  |  | 0
| TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 0
| MONTO IMPONIBLE | [5 empty] | 0
IMPORTATE: ESTE RUBRADO ES GENERAL. En caso de considerar necesario sumar algun item, queda a consideración de cada empresa.