## Tabla de Cumplimiento
TABLA DE CUMPLIMIENTO |  |  | A COMPLETAR POR EL OFERENTE
Completar el recuadro de la derecha con una cruz (X) donde corresponda
2.1 RACK DE PISO 19” 12 U (PROFUNDIDAD 45 CM) |  |  | Descripción (Marca/modelo)
2.1.1 Especificaciones OBLIGATORIAS |  |  | Cumple
|  |  | Sí | No
2.1.1.1 | Dimensiones | Máximas exteriores: 60 x 45 x 75 cm (ancho, profundidad, altura incluyendo el zócalo o apoyos que permitan que la base del rack quede 10 cm sobre el nivel del suelo)
Cantidad de unidades de rack disponibles: 12 U.
2.1.1.2 | Material y Terminación
2.1.1.3 | Aspectos Generales
2.1.1.4 | Parantes
2.1.1.5 | Zócalo o Apoyos
2.1.1.6 | Puerta
2.1.1.7 | Bisagras
2.1.1.8 | Cerrojo
2.1.1.9 | Ventilación
2.1.1.10 | Turbinas
2.1.1.11 | Estante
2.1.1.12 | Perforaciones Para el Ingreso de Cables
2.1.1.13 | Bornes de Tierra
2.1.1.14 | Tornillos Para Fijación de Componentes
3.1 Power Distribution Unit (PDU) |  |  | Descripción (Marca/modelo)
3.1.1 Requisitos OBLIGATORIOS |  |  | Cumple
|  |  | Sí | No
3.1.1.1 | Altura
3.1.1.2 | Capacidad
3.1.1.3 | Sin Interruptor
3.1.1.4 | Normalizada IEC 60297 /ANSI/TIA/EIA-310D
3.1.1.5 | Conductor doble aislación
3.1.2 Requisitos DESEABLES |  |  | Cumple
|  |  | Sí | No
3.1.2.1 | Compatibilidad con ficha 3 en línea
3.1.2.2 | Led Indicador de Encendido